| - Название проекта | Энергосбережение. Наружное и внутреннее освещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность-Ушачи» |
| --- | --- |
| - Организация-реципиент | Сектор спорта и туризма Ушачского районного исполнительного комитета |
| - Цель проекта и его необходимость | Цель: Снижение финансовой нагрузки и повышение окупаемости объекта за счёт снижения потребления электроэнергии. Задачами являются: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; - повышение эффективности систем освещения; - сокращение расходов бюджета на энергообеспечение; - снижение объемов потребляемых энергетических ресурсов; - создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов; - создание комфортных условий в помещениях объекта. В настоящее время физкультурно-оздоровительным комплексом «Юность-Ушачи» потребляется около 103671 кВт энергии в год. При использовании энергосберегающих осветительных приборов потребление энергии сократится до 12572,49 кВт в год. Затраты на энергоснабжение в объекте сократятся с 15608.403$ до 1892.8784$ в год. |
| - Детализация проекта | Наименование: энергосберегающие приборы освещения. Количество: Для уличного освещения: 13 светодиодных светильников на 25 Вт, 2 на 10 Вт. Для внутреннего освещения: 26 прожекторов 50 Вт и 12 прожекторов 100 Вт. Общий объем финансирования (в долларах США): 200 тыс. долларов |
| - Возможное содействие со стороны Республики Беларусь при получении помощи напрямую из Республики Корея | - Полное содействие при таможенном оформлении; - Таможенное оформление на льготных условиях; - Установка и демонтаж на объекте высококвалифицированными специалистами. |