| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проведения промывки систем теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Витебск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " 16 " |  | июня | 20 24 г. |
| (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация – потребитель тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное предприятие |  |  |  |  |
| «Витебский бассейн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| провела |  | гидропневматическую |  |  |  |  |  |  |  | промывку |  | Трубопроводов и оборудования ИТП, |  |  |  |
|  | (гидравлическую, гидропневматическую) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (трубопроводов и оборудования |  |  |  |
| системы отопления, трубопроводов и калорифера КСк 4 системы приточной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловых пунктов, трубопроводов и калориферов систем вентиляции, систем отопления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляции (П-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на объекте: |  |  |  | административное здание, г. Витебск, пр-т. Московский, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование объекта теплопотребления (здания, цеха и т.п.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адрес его местонахождения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка выполнена в соответствии с требованиями пункта 17.4 ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации-потребителя тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  | Главный энергетик ГП «Витебский бассейн» В.В.Ветров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации-производителя работ |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «ВодаПлюс» З.З.Пирогов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель энергоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  | Инженер ОАО «Тепловые сети» С.С.Сидоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |