Отдельные требования пожарной безопасности для одноквартирных жилых домов, используемых для оказания социальных услуг с проживанием

С учетом правоприменительной практики постановлением Правительства от 18 декабря 2024 г. № 963 оптимизированы отдельные требования пожарной безопасности, предъявляемые к одноквартирным жилым домам, используемым для оказания социальных услуг с обеспечением проживания. Изменения касаются:

* уменьшения геометрических параметров дверных и оконных проемов;

* дополнения перечня эвакуационных выходов выходом на лестничную клетку;

* уточнения условий для возможности устройства одного эвакуационного выхода для подземных этажей;

* возможности применения для отделки на путях эвакуации лакокрасочных материалов;

* упрощения требований к показателям пожарной опасности наружных систем утепления;

* возможности определения величины противопожарного разрыва расчетным методом, а также дополнением условием, при котором допускается не нормировать противопожарные разрывы;

* исключения нормирования расстояний от используемых одноквартирных жилых домов до открытых складов, границ участков разработки или открытого залегания торфа, лесных массивов.

Корректировка перечня требований позволит субъектам хозяйствования, планирующим использовать одноквартирный жилой дом для оказания социальных услуг с проживанием, сократить объем необходимых работ на приведение таких домов в соответствие установленным требованиям без снижения уровня безопасности.

Прокурор Ушачского района					Н.Ф.Оводнёва